Зарегистрировано на: Экостандарт

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (Договор № Н19061П-СОУТ от 26.06.2019г.)

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех Насосно-фильтровальная станция-1/Кировский участок, подъем воды |  |  |  |  |  |
| 1 Слесарь-ремонтник (4 разряд) | 1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | Декабрь 2019г. | НФС-1 |  |
| Цех Насосно-фильтровальная станция-3/Насосная станция п. Кольцово |  |  |  |  |  |
| 2А, 3А(2А) Машинист насосных установок (4 разряд) | 1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | Декабрь 2019г. | НФС-3 |  |
| Цех Канализационные насосные станции/Участок по перекачки стоков п. Кольцово |  |  |  |  |  |
| 8А, 9А(8А) Машинист насосных установок (3 разряд) | 1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | Декабрь 2019г. | КНС |  |
| Цех Автотранспортное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 14 Водитель автомобиля Газ-27527 ГОС № Н832КА (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | Июль 2024г. | АТХ |  |
| 16 Водитель автомобиля Газ-А21R23 ГОС № Н862КА (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | Июль 2024г. | АТХ |  |
| 17 Водитель автомобиля Газ-А65R33 ГОС № Н770КА (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | Июль 2024г. | АТХ |  |
| 18 Водитель автомобиля Газ-А21R23 ГОС № Н904КА (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | Июль 2024г. | АТХ |  |
| 19 Водитель автомобиля Газ-А31R23 ГОС № Н851КА (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | Июль 2024г. | АТХ |  |
| 20 Водитель автомобиля УАЗ-396255 ГОС № В032МВ (4 разряд) | 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя). | Снижение вредного воздействия вибрации общей | Июль 2024г. | АТХ |  |
| Цех Водосеть-3/Первомайский участок/Участок содержания и ремонта сети п. Кольцово |  |  |  |  |  |
| 27 Электрогазосварщик 6 разряда | 1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Сентябрь 2019г. | ВС-3 |  |
| 28 Слесарь АВР 4 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | Сентябрь 2019г. | ВС-3 |  |
| 29 Слесарь АВР 5 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | Сентябрь 2019г. | ВС-3 |  |
| 30 Слесарь АВР 6 разряда | 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | Сентябрь 2019г. | ВС-3 |  |

Дата составления: 30.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер |  |  |  | Багаев Ю.Г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник службы охраны труда |  |  |  | Добриков А.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник отдела труда и заработной платы |  |  |  | Кравченко И.А. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник отдела по работе с персоналом |  |  |  | Воронова Т.Н. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" |  |  |  | Баженов А.С. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 3854 |  |  |  | К.В.Гончарова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |